Российская  Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ХРЕБТОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.12.2013 г. № 120

п. Хребтовая

« Об утверждении перечня первичных

средств пожаротушения для

жилых домов Хребтовского городского

поселения»

Во исполнение Федеральных законов: от 06.11.2003 г. № 131-ФЗ от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», администрация Хребтовского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для   жилых домов Хребтовского городского поселения (Приложение 1)

3. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Хребтовского городского поселения и опубликовать в газете «Вестник Хребтовского городского поселения»;

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Хребтовского

городского поселения                                                        Н.Ф.Рыбалко

Рассылка: в дело, орг.отдел, прокуратура.

Приложение №1

к постановлению администрации

Хребтовского городского поселения

от 31.12.2013г.№ 120

Перечень первичных средств пожаротушения для

жилых домов

Хребтовского городского поселения

- У каждого жилого дома должна быть установлена емкость (бочка) с водой. Бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами;

- У каждого жилого дома должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем 0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

- В каждом жилом доме должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться;

- Каждое жилое помещение (дом, квартира, изба) должно быть оборудовано  автономными пожарными извещателями;

- На электрооборудование должно быть установлено УЗО;

- Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.;

- На стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.